客户开发资料提供与业务规则确认清单

MOP基础网络代维平台开发项目

提交单位：北京昭明算界科技有限公司
接收单位：深圳市众安在线技术有限公司
版本：V1.0    编制日期：2026年9月30日

请甲方协调相关部门，按本清单提供开发、联调和上线所需资料，并确认涉及权限、SLA、接口及远程处置的业务规则。对暂不具备的资料，请注明当前情况、负责人和预计提供时间。

本清单依据2026年9月24日技术开发合同及附件编制。具体参数为落实合同要求整理的对接项；文中的建议时间用于项目协调，最终以双方确认的计划为准。

1 测试和上线环境

| 编号 | 需要提供或确认的内容 | 建议提供时间 |
| --- | --- | --- |
| E01 | 测试和生产部署位置、资源管理联系人、可提供的服务器或虚拟机清单。 | 设计阶段 |
| E02 | 服务器CPU、内存、磁盘容量及可扩容条件；数据库、附件、备份及录屏存储资源情况。 | 设计阶段 |
| E03 | 现有操作系统、数据库、中间件及存储产品名称、版本和可用授权情况；甲方技术规范。 | 技术选型前 |
| E04 | 测试与上线环境的访问授权、部署权限申请流程、操作审批及变更窗口。 | 环境使用前 |
| E05 | 现有备份、恢复及灾备资源；两地三中心的可用条件、网络和各中心负责人。 | 容灾方案确认前 |

乙方根据试点规模、采样频率、并发与保留期限提出资源配置建议，甲方确认并落实环境。若现有资源不足，双方先确认补充方案、到位时间和实施影响。

合同依据  正文“甲方权利和义务”；附件一运行环境、可靠性及性能要求。

2 网络接入条件

请甲方提供测试与生产环境的网络接入说明，并安排网络对接人配合连通性验证。端口按实际业务路径放通，测试与上线环境分别登记。

| 编号 | 需要提供或确认的内容 | 用途或核验事项 |
| --- | --- | --- |
| N01 | 开发与运维人员访问环境的方式，如VPN、堡垒机或专线；申请流程和有效期。 | 环境登录与远程联调 |
| N02 | 网络拓扑、站点网段、设备与服务器之间的路由；防火墙、代理及互联网访问限制。 | 核验采集、API和通知链路 |
| N03 | 采集端注册、连接和上报白名单；站点出向TCP 10051、按需TCP 10050及SNMP UDP 161/162的放通条件。 | 按合同采集链路逐项验证 |
| N04 | 设备SSH、平台HTTPS及第三方接口所需端口、目标地址和访问范围。 | 配置备份、远程操作和接口对接 |
| N05 | 可用域名、DNS管理人、HTTPS证书申请和安装方式，以及回调地址可达条件。 | 管理端、企业微信H5及回调 |
| N06 | 网络变更审批人、维护窗口、故障协调方式；允许演练断网和恢复的测试时段。 | 联调及恢复演练 |

2.1 交接与验证方式

网络对接人提供连接路径和白名单配置结果，乙方完成端口、域名、证书及接口连通性检查，双方记录验证结果。未连通的项目注明原因、处理责任人和预计完成时间。

凭据通过双方认可的安全渠道交接。本清单只登记权限范围、有效期及交接状态，避免在正文、邮件清单或截图中填写明文密码和密钥。

合同依据  附件一平台系统集成、M3-4、M4-4及M8-4。

3 设备台账

请甲方提供首批试点租户、站点及设备清单，优先覆盖实际需要纳管的品牌和型号。建议提交Excel或CSV文件，乙方据此核对设备适配、采集方式、业务关系和配额。

| 资料分组 | 需要提供的字段或资料 |
| --- | --- |
| 设备身份 | 设备名称、类型、IP或域名、品牌、型号、序列号、设备系统或固件版本。 |
| 归属与位置 | 所属客户、站点、安装位置、机房机柜、设备负责人及所属业务。 |
| 生命周期 | 采购日期、维保起始日和到期日、维保供应商、超期服役日期；未知项注明待核实。 |
| 采集与权限 | 可用采集方式、采集端或Proxy部署条件、SNMP/Agent/SSH支持情况、访问授权及允许操作范围。 |
| 业务与依赖 | 设备关联服务、上游和下游依赖、核心节点、关键端口、对端设备及受影响终端数量或相关拓扑资料。 |
| 测试样例 | 可用于联调的代表设备、连接方式、测试窗口及脱敏监控/配置样例；按实际需要提供。 |

3.1 合同导入模板字段

标准设备导入模板为15列：设备名称、设备类型、IP或域名、品牌、型号、序列号、站点、位置、负责人、所属业务、采购日期、维保到期日、超期服役日期、采集方式、备注。备注为必填，单批上限500行。

3.2 提交和核验要求

设备名称在租户内应可唯一识别。台账中的IP、设备类型、日期和负责人需与实际情况对应；无法确认的字段应说明原因。CMDB已有记录时，请同时提供配置项ID和字段映射资料。

本期设备来源为手工登记、Excel导入和CMDB同步。设备台账与依赖关系用于接入及影响范围核验，多品牌适配顺序按甲方提供的试点品牌清单确认。

合同依据  M3-4至M3-6、M3-9至M3-12、M4-18及M4-19。

4 第三方系统对接资料

请甲方逐项说明相关系统为已有、计划采购或暂不具备，并指定技术联系人。已有系统提供产品及版本、接口文档、测试地址、脱敏样例和调用授权；具体参数按双方确认的接口方案补齐。

| 系统 | 需要提供的对接资料 |
| --- | --- |
| CMDB资产系统 | 产品版本；设备、站点、业务服务及依赖关系接口；字段说明、分页或增量规则、配置项ID、脱敏响应样例和测试权限。 |
| ITSM工单系统 | 确认ServiceNow、JSM、BMC Remedy或暂不接入；提供建单、查询、状态变更、评论、附件和回调资料，以及状态、队列、负责人、字段映射及测试空间。 |
| 企业微信 | 企业与应用信息、CorpID和AgentID；应用管理对接人、可见范围、测试成员、userid绑定资料；可信域名、回调和签名配置配合。 |
| OIDC身份平台 | 身份提供方及测试环境；登录和回调配置要求、用户唯一标识、属性映射、测试用户及应用注册配合。尚无身份平台时注明。 |
| 通知通道 | 邮件、短信、钉钉机器人、企业微信、Webhook和电话语音现状；供应商接口、测试接收人、签名、回执、额度及并发限制。 |
| 堡垒机和录屏 | 产品版本及接口；创建会话、只读/读写限制、录屏、命令日志、检索和强制断开能力；测试设备授权、录屏存储及容量情况。 |

4.1 接口联调配合

甲方接口负责人提供测试条件并协助核对字段、状态和回执，乙方编写接口映射及适配程序。首次联调需覆盖正常调用、失败重试、重复回调和权限拒绝等场景，保存问题及处理记录。

第三方系统尚未确定时，请注明选择或采购安排。尚缺接口的模块由双方评估影响并协调后续计划。

合同依据  M2-14、M4-13、M5-2至M5-4、M7-0及M7-6至M7-9、M8-1及M8-4。

5 特别说明

5.1 环境资源和软件许可

合同要求使用甲方购买过的软件产品，使用开源软件须征得甲方同意。请甲方提供现有产品和技术限制，乙方提交选型、版本及第三方组件与开源许可证披露清单，由甲方确认后集成。资源规格由乙方测算并提出建议。

5.2 电话语音通道费用

M8-11明确约定，电话外呼需采购第三方语音通道，通道资源费用由甲方承担，乙方负责技术对接。通道并发规格和单价须在采购前确认；其他系统或通道的费用归属按合同及双方后续书面约定办理。

5.3 远程处置路线和排期

M7以交互式远程会话为本期主线，需要确认堡垒机、审批和录屏方案。乙方编制《远程处置技术路线确认书》，甲方书面确认本期包含项与报价依据；该事项未确认前，M7模块不得进入排期。

M7-1至M7-4受控自动化为可选增强，是否纳入本期需甲方书面确认后报价。客户需配合提供现有远程访问条件和设备授权。

5.4 身份认证与门户范围

本期支持OIDC及平台本地账号，不做AD/LDAP或钉钉身份认证。客户门户按企业微信H5建设，钉钉机器人作为通知通道。附件概述提及飞书，但六类通道清单未列入，需双方确认适用范围。

5.5 资料交接与确认

提交资料应注明版本、提供人和日期。设备凭据、通道密钥和测试账号通过认可渠道交接。对暂缺资料，甲方注明现状、负责人和预计时间；乙方说明受影响任务，双方按合同协调。

本清单是资料交接与业务确认文件。需要调整工作范围、费用或进度时，按合同需求变更流程形成书面结论。

合同依据  正文“甲方权利和义务”“服务水平要求”“项目需求变更”；M2-14、M7-0、M8-11。

6 客户需要确认的业务规则

以下规则由乙方整理成配置表或方案，请甲方组织业务、运维及安全人员确认。已有规则可直接提供，尚未明确的事项登记处理结论后纳入设计基线。

| 编号 | 规则类别 | 需要确认的事项 |
| --- | --- | --- |
| B01 | 角色和权限 | 四类基础角色、服务经理、值班长、审批人和审计职责的对应关系；各用户的租户和设备范围。 |
| B02 | 客户和联系人 | 试点客户、服务档位、设备配额、隔离模式；报障人、决策人和技术联系人；每租户至少一名决策人。 |
| B03 | SLA和工作日历 | 服务时段、节假日及补班；按档位配置响应/恢复时限；P3“次日”的具体截止时间。 |
| B04 | 派单和升级 | 值班组、负责人、转派规则和升级顺序；未接电话处理；维护窗口及SLA排除确认人。 |
| B05 | 监控和告警 | 首批品牌适配顺序、核心节点/端口、阈值及恢复条件；不同章节默认阈值的适用范围。 |
| B06 | 备份和远程 | 备份范围、执行时段、版本归档；设备授权、读写双人审批、录像调阅与总留存期限。 |
| B07 | 报告和经营 | 报告样式和文案；服务费、人工成本、系统分摊、交通成本、FTE及参照值来源；SLA补偿公式。 |
| B08 | 数据库和隔离 | 确认MySQL支持要求与M2-5数据库层RLS的实施方案及验收方式。 |
| B09 | 可靠性和统计 | 99.99%、99.9%、99.5%各自适用对象与阶段；不丢数据与RPO≤15分钟的边界；未知区间和样本不足口径。 |
| B10 | 设计和验收 | 确认原型、详细设计、门户文案、报告模板、试点规模、需求优先级、验收样例及可二期交付项。 |

请在确认记录中注明结论、确认人、日期及关联文件。规则存在多个可选方案时，由乙方说明差异和实现影响，甲方确认采用方案。

合同依据  M2、M4、M5、M6、M7、M9和M10相关功能；附件一技术要求及附件四验收标准。

资料提供和业务确认反馈表

请甲方对本清单各部分填写总体状态，具体材料可按E、N、B编号或系统名称另附清单。状态可填写已提供、待补充、不具备或待确认；不具备的项目请说明现状及下一步安排。

| 项目 | 当前状态 | 负责人 | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试和上线环境 |  |  |  |
| 网络接入条件 |  |  |  |
| 设备台账 |  |  |  |
| 第三方系统对接资料 |  |  |  |
| 特别说明中的协调事项 |  |  |  |
| 业务规则确认 |  |  |  |

补充说明和待协调问题

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

交接确认

甲方对接人：________________    日期：________________

乙方接收人：________________    日期：________________

本表确认资料交接和协调情况。尚未完成的资料或业务规则，以后续书面记录补充。

| 版本 | 日期 | 编制或修订说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年9月30日 | 依据合同整理开发资料、第三方接口与业务规则确认清单。 |