## 00_说明
运维托管平台 · CMDB CI 类型与属性字典（V1.0）
用途：本表是《运维托管平台_CMDB配置项模型设计_V1.0》的配套字典，供开发建表、实施建档、售前报价共同使用。
日期：2026-10-21
上游依据：
· 《服务档位与价格矩阵》V2.0 —— 计费对象与折算系数（§1.2）、档位与契约设备数
· 《监控项清单》V1.2 —— 设备类型与监控分组映射（§5.1）、档位开放项数 12/132/226
· 《告警恢复与SLA工单流程口径规范》V1.0 —— 等级上浮、抑制与恢复语义
· 《一期功能清单（功能规格明细版）》M3-1~M3-12 —— 台账字段、接入向导、导入模板、退役迁移
· 《工作说明书 SOW》—— 资产唯一键 instance_id + hostid、六层隔离
本表解决的三个结构问题：
1. 产品里存在三套设备分类：建档枚举 9 类（功能清单，从未列出具体项）、监控映射 14 类（监控项清单 §5.1）、计费对象 8 组（价格矩阵 §1.2）。本表把 9 类定为 L1 主类型、14 类挂为 L2 子类型、计费折算做成 L2 属性，一套字典服务三个用途。
2. 设备字段散在三处且互不一致：规格书 §3.2 device 表 11 个字段、M3-5 台账 13 个字段、M3-6 导入模板 15 列。本表给出统一属性字典，并在「08_三处字段映射」逐字段标注对齐关系。
3. 状态被压成一个字段：生命周期态、采集同步态、运行健康态、计费态是四个正交维度，压成一个会导致「未知被当成正常」「维护中被当成故障」「停用仍计费」。见「07_状态机」。
阅读顺序建议：01 → 02 → 04 → 06 → 07 → 09 → 11
配色约定：绿色=核心必填 橙色=类型必填 紫色=派生只读 黄色=需注意的口径差异

## 01_CI类型_L1主类型
L1代码 | L1主类型 | 覆盖对象 | 默认监控分组 | 计费基准 | 来源 | 典型致命风险 | 下属L2代码 | 产品依据 | 设计说明
SW | 交换机 | 核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、堆叠成员、工业交换机 | GE、IF、CM；核心另加 NW、RT | 1 台 = 1 台 | 9 类之一 | 堆叠分裂、广播风暴、环路、MAC／ARP 表溢出 | sw_core、sw_access | M3-4 建档下拉
RT | 路由器与出口网关 | 出口路由器、SD-WAN 网关、PPPoE 网关、专线网关 | GE、IF、NW、RT、CM | 1 台 = 1 台 | 9 类之一 | 出口线路中断、默认路由丢失、NAT 地址池耗尽 | rt_gateway | M3-4 建档下拉
FW | 安全与网关设备 | 防火墙、IPS／IDS／WAF、上网行为管理、VPN 网关、负载均衡 | GE、IF、FW、NW、RT、CM | 1 台 = 1 台 | 9 类之一 | 会话耗尽、HA 分裂、bypass 静默失效、VPN 隧道全断 | fw_ngfw、fw_ips、fw_audit、fw_adc | M3-4 建档下拉 | 四类安全设备的监控特征差异大，必须由 L2 区分
WL | 无线设备 | 无线 AC 控制器、无线 AP、面板 AP、室外 AP | AC：GE、WL、IF、CM；AP：WL、GE | AC 1 台 = 1 台；AP 5 折 1 | 9 类之一 | 主 AC 失效、AP 批量离线、信道干扰、认证失败 | wl_ac、wl_ap | M3-4 建档下拉 | AP 是唯一有折算系数的设备类型
SV | 服务器 | 通用物理服务器、虚拟机 | 物理：GE、HS、SV、SR、BA、CM；虚机：SV、SR、BA、HC | 物理 1 台 = 1 台；虚机默认不计 | 9 类之一 | RAID 降级、带外失联、Bond 剩单条、无 HA 保护 | sv_physical、sv_vm | M3-4 建档下拉 | 虚机归入 SV 而非单列 L1，避免客户把 300 台虚机当 300 台设备
HC | 超融合平台 | 超融合节点、超融合集群 | GE、IF、HS、HC、SV、CM、BA | 1 节点 = 1 台 | 9 类之一 | 存储池写满导致全部虚机停机、集群脑裂 | hc_node | M3-4 建档下拉 | 集群本身不是 CI，节点是 CI，集群用 cluster_ci_id 表达
VD | 桌面云平台 | 桌面云宿主机、连接代理、桌面池 | GE、HS、HC、VD、SV、SR、BA、CM | 1 台 = 1 台 | 9 类之一 | 连接代理失效、域控不可用导致全员无法登录 | vd_host | M3-4 建档下拉 | 桌面数 desktop_count 是容量与计费核心属性
ST | 存储设备（集中式） | SAN、NAS、双控存储、扩展柜 | GE、HS、ST、SV、CM | 1 台 = 1 台 | 9 类之一 | RAID 双盘失效、卷转只读、控制器失冗余 | st_san、st_nas | M3-4 建档下拉 | SAN 与 NAS 属性模板不同，L2 拆分
DS | 分布式存储 | 分布式存储节点、Ceph 集群 | GE、HS、DS、SV、CM | 1 节点 = 1 台 | 9 类之一 | MON 失去仲裁导致集群整体只读、OSD 雪崩 | ds_node | M3-4 建档下拉 | 与 ST 采集方式完全不同，不可混类

## 02_CI类型_L2子类型
L2代码 | L2子类型 | 归属L1 | 对应监控清单§5.1类型 | 适用监控分组 | 不适用（自动隐藏） | 计费系数 | 纳入默认备份计划 | 巡检模板 | 配置备份方式 | 默认告警上浮标签
sw_core | 核心／汇聚交换机 | SW | 核心／汇聚交换机 | GE、IF、NW、RT、CM、EN | SV、SR、BA、FW、WL、HS、HC、VD、ST、DS | 1 | 是 | 交换机巡检模板 | 是（SSH） | 核心节点、上联
sw_access | 接入交换机 | SW | 接入交换机 | GE、IF、CM、EN | NW、RT、SV、SR、BA、FW、WL、HS、HC、VD、ST、DS | 1 | 是 | 交换机巡检模板 | 是（SSH）
rt_gateway | 路由器／出口网关 | RT | 路由器／出口网关 | GE、IF、NW、RT、CM | SV、SR、WL、HS、HC、VD、ST、DS | 1 | 是 | 路由器巡检模板 | 是（SSH） | 出口
fw_ngfw | 防火墙／安全网关 | FW | 防火墙／安全网关 | GE、IF、FW、NW、RT、CM | WL、SV、SR、HS、HC、VD、ST、DS | 1 | 是 | 防火墙巡检模板 | 是（SSH） | 出口、核心节点
fw_ips | IPS／IDS／WAF | FW | IPS／IDS／WAF | GE、IF、FW、CM | 其余全部 | 1 | 是 | 安全设备通用模板 | 是（SSH）
fw_audit | 上网行为管理／审计 | FW | 上网行为管理／审计 | GE、FW、CM | 其余全部 | 1 | 是 | 安全设备通用模板 | 是（SSH）
fw_adc | 负载均衡／应用交付 | FW | 监控清单未单列，按 GE、IF、NW、RT 处理 | GE、IF、NW、RT、CM | 存储与虚拟化类全部 | 1 | 是 | 安全设备通用模板 | 是（SSH） | 核心节点
wl_ac | 无线 AC 控制器 | WL | 无线 AC 控制器 | GE、WL、IF、CM | NW、RT、SV、SR、BA、FW、HS、HC、VD、ST、DS | 1 | 是 | 无线控制器模板 | 是（SSH／API） | 核心节点
wl_ap | 无线 AP | WL | 无线 AP | WL、GE | IF、NW、RT、SV、SR、FW、HS、HC、VD、ST、DS | 0.2 | 否（配置随 AC） | AP巡检模板 | 否
sv_physical | 通用物理服务器 | SV | 通用物理服务器 | GE、HS、SV、SR、BA、CM | IF、NW、RT、WL、FW、HC、VD、ST、DS | 1 | 否 | 服务器巡检模板 | 否（OS 配置比对）
sv_vm | 虚拟机 | SV | 虚拟机 | SV、SR、BA、HC | GE、IF、NW、RT、WL、FW、HS、VD、ST、DS | 0 | 否 | 不单独巡检（随宿主） | 否
hc_node | 超融合节点 | HC | 超融合服务器 | GE、IF、HS、HC、SV、CM、BA | NW、RT、WL、FW、SR、VD、ST、DS | 1 | 否 | 超融合巡检模板 | 否 | 核心节点
vd_host | 桌面云服务器 | VD | 桌面云服务器 | GE、HS、HC、VD、SV、SR、BA、CM | NW、RT、WL、FW、ST、DS | 1 | 否 | 桌面云巡检模板 | 否 | 核心节点
st_san | 集中式存储 SAN | ST | 存储服务器（SAN／NAS） | GE、HS、ST、SV、CM | IF、NW、RT、WL、FW、SR、HC、VD、DS | 1 | 否 | 存储巡检模板 | 否 | 核心节点
st_nas | 集中式存储 NAS | ST | 存储服务器（SAN／NAS） | GE、HS、ST、SV、CM | IF、NW、RT、WL、FW、SR、HC、VD、DS | 1 | 否 | 存储巡检模板 | 否
ds_node | 分布式存储节点 | DS | 分布式存储服务器 | GE、HS、DS、SV、CM | IF、NW、RT、WL、FW、SR、HC、VD、ST | 1 | 否 | 分布式存储巡检模板 | 否 | 核心节点
注：L2 代码 15 个，对应监控类型 14 类（st_san 与 st_nas 在监控侧同类）。监控映射按 14 类走，属性模板按 15 个代码走。

## 03_关联域CI
代码 | 类型 | 主键字段 | 关键属性 | 与设备关系 | 产品依据 | 设计说明
TENANT | 租户 | tenant_id | 档位、契约设备数、隔离模式、计费周期 | 设备 1:N | 规格书 §3.1 | 不存客户名称与行业，通过 tenant_id 引用 CRM 客户
SITE | 站点 | site_id | 地址、出口 IP、服务时段、Proxy 绑定、站点码 | 设备 N:1 | M3-4、SOW 资产接入 | 资产编号第二段来自站点码
LOCATION | 机房／机柜 | location_id | 机房、机柜号、U 位、供电回路 | 设备 N:1 | M3-5 机房机柜位置 | U 位占用需唯一校验
SERVICE | SLA 服务 | service_id | 服务名、目标可用率、服务时段、父服务 | 设备 N:N | M5-9 服务树 11 列 | 可用率的统计单元，设备未映射则不进服务树
BIZAPP | 业务系统 | biz_app_id | 名称、负责人、关键等级 | 设备 N:N | M3-4 所属业务 | 影响范围推算的业务侧出口
PROXY | 采集代理 | proxy_id | proxy_id、站点、Group 故障转移组 | 设备 N:1 | M3-4 步骤 2 | 不计入契约台数
CONTRACT | 服务合同 | contract_id | 档位、契约设备数、起止日、AP 计费模式 | 租户 1:N | 价格矩阵 §1.2 | 跳档比对的基准

## 04_属性字典
属性组 | 字段名 | 中文名 | 数据类型 | 必填 | 唯一性 | 来源 | 校验规则 | 说明 | 派生只读 | 规格书§3.2 | M3-5台账 | M3-6模板
核心标识 | ci_id | CI 主键 | string(26) | 是 | 全局 | 系统生成 | ULID，不可变，退役不回收 | 全平台唯一标识，业务编码变更不影响历史引用 | 是 | — | 资产编号（CMDB ID） | —
核心标识 | asset_no | 资产编号 | string(32) | 是 | 租户内 | 系统按规则生成 | 格式 {租户}-{类型}-{站点}-{5位}；仅可手改一次 | 可打印二维码贴签，扫码直达详情 | 否 | — | 资产编号（CMDB ID） | 扩展列
核心标识 | device_name | 设备名称 | string(64) | 是 | 租户内 | 建档录入 | 中文、字母、数字、短横线、下划线；不含空格与斜杠 | 导入模板必填项，重名报错并提示行号 | 否 | name | — | 设备名称*
核心标识 | device_type | 设备类型（L1） | enum(9) | 是 | — | 建档下拉 | 必须在 9 类枚举内，无"其他" | 决定属性模板与默认 L2 | 否 | 缺失 | — | 设备类型*
核心标识 | device_subtype | 设备子类型（L2） | enum(15) | 进入服务前必填 | — | 接入向导确认 | 必须属于所选 L1 | 决定监控分组、巡检模板、备份方式 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
核心标识 | primary_ip | 管理 IP 或域名 | string(64) | 是 | 租户内 | 建档录入 | IPv4／IPv6／域名；同租户内不得重复 | 不作跨租户唯一键（SOW） | 否 | ip | — | IP 或域名*
核心标识 | site_id | 站点 | ref(SITE) | 是 | — | 建档选择 | 必须属于本租户 | 资产编号站点段来源；告警分组与影响范围依据 | 否 | 缺失 | — | 站点
核心标识 | owner_id | 负责人 | ref(PERSON) | 是 | — | 建档选择 | 必须是本租户成员，否则置空并提示 | 告警分派与维保提醒接收人 | 否 | 缺失 | 负责人 | 负责人
核心标识 | lifecycle_state | 生命周期状态 | enum(8) | 是 | — | 系统初始化 | 见 07_状态机 | 决定是否计费、是否参与 SLA | 是 | 缺失 | — | —
核心标识 | tenant_id | 租户 | ref(TENANT) | 是 | — | 上下文注入 | 不可编辑；所有查询强制注入 | 六层隔离的对象层与数据层基础 | 否 | tenant_id | — | —
核心标识 | collect_method | 采集方式 | enum(5) | 进入服务前必填 | — | 接入向导 | Agent2 主动／被动、SNMPv3、HTTP、Sender | 决定采集链路与凭据类型 | 否 | 缺失 | 缺失 | 采集方式
核心标识 | service_id | SLA 服务 | ref(SERVICE) | 进入服务前必填 | — | 接入向导第 5 步 | 必须属于本租户服务树 | 未映射则不进可用率统计，只在资产列表可见 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
硬件与固件 | hostname | 主机名 | string(64) | 否 | — | 实采回填 | 与实采不一致标 drifted，不自动覆盖 | sysName 实采值 | 否 | 缺失 | — | —
硬件与固件 | serial_no | 序列号 | string(64) | 网络与服务器类必填 | 租户内 | 建档录入／实采核验 | 同租户重复提示"疑似重复建档" | GE-15 序列号与资产一致性比对 | 否 | 缺失 | 序列号 | 序列号
硬件与固件 | vendor | 品牌 | string(32) | 是 | — | 建档选择 | 取自品牌字典；无字典项提示"仅提供可用性监控" | OID 映射优先级依据 | 否 | vendor | — | 品牌
硬件与固件 | model | 型号 | string(64) | 是 | — | 建档录入 | 自由文本，建议与厂商官网一致 | 备件与固件核查依据 | 否 | model | 型号 | 型号
硬件与固件 | firmware_version | 固件／OS 版本 | string(32) | 否 | — | 实采回填 | 与台账不符标 drifted | GE-12 固件版本核查 | 否 | 缺失 | — | —
硬件与固件 | hardware_spec | 硬件规格概要 | json | 服务器类必填 | — | 建档录入／实采 | CPU 核数、内存 GB、磁盘总量 | 容量规划与超配判断依据 | 否 | 缺失 | — | —
硬件与固件 | port_count | 物理端口数 | int | 网络类必填 | — | 建档录入／实采 | 与 IF 类监控项展开数比对 | 影响范围推算的终端数估算依据 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
位置与归属 | location_id | 机房／机柜 | ref(LOCATION) | 否 | — | 建档选择 | location.site_id 必须等于 device.site_id | U 位管理与现场巡检路径 | 否 | location | 机房机柜位置 | 位置
位置与归属 | rack_no | 机柜号 | string(16) | 否 | 机柜内 | 建档录入 | 同机柜同 U 位不得重复占用 | 现场定位 | 否 | 缺失 | 机房机柜位置 | 扩展列
位置与归属 | rack_unit | U 位 | string(16) | 否 | 机柜内 | 建档录入 | 格式 1U~42U 或 10-12U | 现场定位 | 否 | 缺失 | 机房机柜位置 | 扩展列
位置与归属 | biz_app_id | 所属业务系统 | ref(BIZAPP) | 否 | — | 建档选择 | 必须属于本租户 | 影响范围推算与月报业务视角 | 否 | 缺失 | 所属业务 | 所属业务
位置与归属 | department | 使用部门 | string(64) | 否 | — | 建档录入 | 自由文本 | 成本分摊参考 | 否 | 缺失 | — | —
财务与维保 | purchase_date | 采购日期 | date | 否 | — | 建档录入 | 不晚于当前日期；不晚于维保起始日 | EOL 与折旧计算基准 | 否 | 缺失 | 采购日期 | 采购日期
财务与维保 | maint_start | 维保起始日 | date | 否 | — | 建档录入 | 不晚于维保到期日 | 维保状态判定 | 否 | 缺失 | 维保起始日 | 扩展列
财务与维保 | maint_expire | 维保到期日 | date | 硬件类必填 | — | 建档录入／合同 | 触发 GE-14：到期前 90 天生成 P4 隐患 | 到期前 30/7 天推送提醒 | 否 | maint_expire | 维保到期日 | 维保到期日
财务与维保 | maint_vendor | 维保供应商 | string(64) | 否 | — | 建档录入 | 可为第三方，与厂商不同 | 故障时备件路径 | 否 | 缺失 | 维保供应商 | 扩展列
财务与维保 | eol_date | 超期服役日期 | date | 否 | — | 建档录入 | 不早于采购日期；触发 GE-13 | 与维保到期是两个概念：EOL=厂家不支持的时点 | 否 | eol_date | 超期服役日期 | 超期服役日期
财务与维保 | warranty_type | 维保类型 | enum | 否 | — | 建档选择 | 原厂／第三方／无维保／过保 | 决定故障处置路径与成本 | 否 | 缺失 | — | —
采集与接入 | alt_ips | 附加地址 | string(256) | 否 | — | 建档录入 | 逗号分隔，逐个格式校验 | 带外地址、业务地址、VIP | 否 | 缺失 | — | —
采集与接入 | proxy_id | 采集代理 | ref(PROXY) | 进入服务前必填 | — | 接入向导 | 必须属于同站点或允许跨站的 Group | 采集链路与故障转移 | 否 | 缺失 | — | —
采集与接入 | credential_ref | 凭据引用 | string(64) | 进入服务前必填 | — | 系统生成 | 仅存引用，明文在密钥库（AES-256） | 不得出现在接口、日志、报告、导出 | 否 | credential_ref | — | —
采集与接入 | template_group | 模板分组 | string(64) | 进入服务前必填 | — | 接入向导第 3 步 | 必须是已发布模板 | 决定监控项展开 | 否 | 缺失 | — | —
采集与接入 | sample_interval | 采样周期 | enum(4) | 进入服务前必填 | — | 接入向导 | 30／60／120／300 秒；受档位约束 | 基础 300／标准 60／高级 30 | 否 | 缺失 | — | —
采集与接入 | last_collect_at | 最近采集时间 | datetime | 否 | — | 系统写入 | 由监控侧回写，只读 | 超 30 分钟无数据判 unknown | 是 | 缺失 | — | —
状态 | sync_state | 采集同步状态 | enum(4) | 是 | — | 系统计算 | 已同步／同步中／同步失败／配置漂移 | 与生命周期态正交，不是同一维度 | 是 | 缺失 | CMDB 同步状态 | —
状态 | health_state | 运行健康状态 | enum(4) | 是 | — | 监控侧派生 | 取活动事件最高严重级；无数据为 unknown | 未知不等于正常，单独计入 KPI 卡 | 是 | 缺失 | — | —
状态 | last_sync_at | 最近同步时间 | datetime | 否 | — | 系统写入 | 只读 | 对账与漂移时长计算 | 是 | 缺失 | — | —
状态 | decommission_date | 退役日期 | date | 退役时必填 | — | 人工录入 | 不早于上线日期 | 数据保留期起算点 | 否 | 缺失 | — | —
状态 | replaced_by_ci | 替代设备 | ref(DEVICE) | 迁移时必填 | — | 人工选择 | 必须同类型、同租户 | M3-11 迁移保留原资产 ID 的对应关系 | 否 | 缺失 | — | —
计费 | billable | 是否计费 | enum(3) | 是 | — | 规则派生 | 计入／不计入／加购 | 不允许手填，避免争议 | 是 | 缺失 | — | —
计费 | billing_weight | 计费系数 | decimal(3,1) | 是 | — | 按 L2 查表 | 见 09_计费折算 | AP 0.2、虚机 0、其余 1.0 | 是 | 缺失 | — | —
计费 | billing_units | 折算台数 | decimal(6,2) | 是 | — | 规则派生 | AP 按 ceil(台数/5) 分组取整 | 契约台数清点依据 | 是 | 缺失 | — | —
计费 | ap_billing_mode | AP 计费模式 | enum(2) | 无线类必填 | 租户级 | 合同约定 | by_ap（5 折 1）／by_ac（AP 不另计） | 切换需重签补充协议 | 否 | 缺失 | — | —
计费 | contract_id | 服务合同 | ref(CONTRACT) | 是 | — | 系统关联 | 必须为生效中合同 | 跳档比对与台账快照归属 | 否 | 缺失 | — | —
安全与合规 | is_core | 是否核心节点 | bool | 是 | — | 由标签或安全域推导 | 标签含核心节点／上联／出口时为真 | 告警等级自动上浮一级；不作授权依据 | 是 | 缺失 | — | —
安全与合规 | security_zone | 安全域 | enum | 否 | — | 建档选择 | 互联网区／DMZ／内网核心／内网接入／生产区／办公区 | 等保与区域划分 | 否 | 缺失 | — | —
安全与合规 | compliance_tag | 合规标记 | string(128) | 否 | — | 建档录入 | 等保级别、行业监管要求 | 巡检报告合规章节 | 否 | 缺失 | — | —
安全与合规 | log_retention | 日志保留天数 | int | 否 | — | 按合同 | 默认 180 天，高级档可延长 | 审计与合规取证 | 否 | 缺失 | — | —
通用扩展 | tags | 标签 | string(256) | 否 | — | 建档录入 | 逗号分隔；仅用于路由与检索 | 不作授权依据（M3-4 硬规则） | 否 | 缺失 | 标签 | —
通用扩展 | source | 数据来源 | enum(4) | 是 | — | 系统写入 | 手工／Excel／CMDB同步／Agent注册 | 来源决定字段 SoT 优先级 | 否 | 缺失 | — | —
通用扩展 | external_id | 外部系统 ID | string(64) | 否 | — | 同步写入 | 与外部 CMDB 的映射键 | 幂等去重依据 | 否 | 缺失 | — | —
通用扩展 | discovery_source | 发现方式 | enum | 否 | — | 系统写入 | 手工／导入／同步／自动注册（预留） | 本期不做网络扫描，字段预留 | 否 | 缺失 | — | —
通用扩展 | first_seen_at | 首次出现时间 | datetime | 否 | — | 系统写入 | 只读 | 待认领区排序依据 | 是 | 缺失 | — | —
通用扩展 | note | 备注 | string(512) | 否 | — | 建档录入 | 自由文本 | 导入模板第 15 列 | 否 | 缺失 | — | 备注
通用扩展 | config_backup_at | 最近备份时间 | datetime | 否 | — | M6 回写 | 只读 | 仅网络类有值 | 是 | config_backup_at | — | —
通用扩展 | config_backup_ok | 恢复演练结果 | bool | 否 | — | M6 回写 | 只读 | 高级档半年一次演练 | 是 | config_backup_ok | — | —
类型扩展-网络 | routing_protocol | 路由协议 | enum | 网络类必填 | — | 建档录入 | 静态／OSPF／BGP／ISIS／混合 | 决定 RT-01/02 是否启用 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-网络 | nat_enabled | 启用 NAT | bool | 出口类必填 | — | 建档录入 | 是／否 | 决定 RT-05 NAT 池耗尽监控是否启用 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-网络 | stack_group | 堆叠组标识 | string(32) | 否 | — | 建档录入 | 同组成员须同站点、同型号 | GE-10 堆叠状态与计费按物理台数 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-网络 | redundancy_mode | 冗余模式 | enum | 否 | — | 建档录入 | 无冗余／双电源／双主控／双机热备／集群 | 决定降级告警等级（冗余件故障降一级） | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-无线 | ac_ci_id | 归属 AC | ref(DEVICE) | AP必填 | — | 建档选择 | 必须是同站点 wl_ac | AP 归属关系与按 AC 计费 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-无线 | ap_managed_count | AP 纳管数 | int | AC必填 | — | 实采回填 | 与名下 AP 实际数量比对 | License 授权核查（GE-18） | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-服务器 | os_type | 操作系统类型 | enum | 服务器类必填 | — | 建档录入 | Linux／Windows／其他 | 决定 SV 类监控项子集 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-服务器 | os_version | 操作系统版本 | string(32) | 否 | — | 实采回填 | 只读优先 | 版本合规与漏洞核查 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-服务器 | cpu_cores | CPU 核数 | int | 服务器类必填 | — | 建档录入／实采 | 正整数 | 容量规划 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-服务器 | mem_gb | 内存 GB | int | 服务器类必填 | — | 建档录入／实采 | 正整数 | 容量规划 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-服务器 | disk_total_gb | 磁盘总量 GB | int | 服务器类必填 | — | 建档录入／实采 | 正整数 | 容量规划 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-服务器 | raid_level | RAID 级别 | enum | 服务器类必填 | — | 建档录入 | RAID0/1/5/6/10/50/60/无 | HS-02 RAID 状态判定的冗余基线 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-服务器 | bmc_ip | 带外管理地址 | string(64) | 否 | — | 建档录入 | 与 primary_ip 不同网段 | 为空则 HS 类整组不支持 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-服务器 | bond_mode | 网卡 Bond 模式 | enum | 服务器类必填 | — | 建档录入 | 主备／LACP／轮询／单网卡 | HS-05 冗余判定 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-虚机 | host_ci_id | 宿主设备 | ref(DEVICE) | 虚机必填 | — | 接入向导 | 须为 hc_node 或 sv_physical，同租户 | 虚机不套 HS 类，硬件由宿主承载 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-虚机 | vcpu | vCPU 数 | int | 虚机必填 | — | 实采 | 正整数 | 资源超配分析 | 否 | 缺失 | — | —
类型扩展-虚机 | vmem_gb | 虚拟内存 GB | int | 虚机必填 | — | 实采 | 正整数 | 资源超配分析 | 否 | 缺失 | — | —
类型扩展-虚机 | vdisk_gb | 虚拟磁盘 GB | int | 虚机必填 | — | 实采 | 正整数 | 存储容量归集 | 否 | 缺失 | — | —
类型扩展-虚机 | guest_agent_installed | 已装 Guest Agent | bool | 虚机必填 | — | 实采 | 是／否 | 否：HC-11/13 不可实现，只能外部探活 | 否 | 缺失 | — | —
类型扩展-超融合 | cluster_ci_id | 所属集群 | ref(DEVICE) | 超融合必填 | — | 建档选择 | 同租户、同站点（跨站需显式标记） | HC 集群级监控项依赖 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-超融合 | node_role | 节点角色 | enum | 超融合必填 | — | 建档录入 | 管理／计算／存储／融合 | 集群健康与仲裁判定 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-超融合 | cluster_node_count | 集群节点数 | int | 超融合必填 | — | 实采 | 正整数 | 仲裁与副本策略校验 | 否 | 缺失 | — | —
类型扩展-超融合 | virt_platform | 虚拟化平台 | enum | 超融合必填 | — | 建档录入 | VMware／Hyper-V／KVM／厂商自研 | 决定 HC 类采集方式（API 差异） | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-超融合 | storage_pool_total_gb | 存储池总量 GB | int | 超融合必填 | — | 实采 | 正整数 | HC-03 容量使用率基线 | 否 | 缺失 | — | —
类型扩展-桌面云 | desktop_count | 桌面数 | int | 桌面云必填 | — | 实采 | 正整数 | 容量与授权核查（VD-01/08） | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-桌面云 | desktop_pool_count | 桌面池数 | int | 桌面云必填 | — | 实采 | 正整数 | 池余量监控 | 否 | 缺失 | — | —
类型扩展-桌面云 | broker_type | 连接代理类型 | string(32) | 桌面云必填 | — | 建档录入 | 厂商与产品名 | VD-14 采集方式依据 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-桌面云 | hypervisor_ci_id | 底层虚拟化集群 | ref(DEVICE) | 桌面云必填 | — | 建档选择 | 须为 hc_node 集群 | 底层存储与计算归属 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-存储 | storage_form | 存储形态 | enum | 存储必填 | — | 建档录入 | SAN／NAS | 决定 L2 是 st_san 还是 st_nas | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-存储 | controller_count | 控制器数 | int | 存储必填 | — | 建档录入 | 1／2／多控 | ST-01 双控状态判定基线 | 否 | 缺失 | — | —
类型扩展-存储 | raw_capacity_tb | 裸容量 TB | decimal | 存储必填 | — | 建档录入 | 正数 | 容量规划与扩容预测 | 否 | 缺失 | — | —
类型扩展-存储 | lun_count | LUN／卷数 | int | 存储必填 | — | 实采 | 正整数 | ST-05/06 卷状态监控范围 | 否 | 缺失 | — | —
类型扩展-存储 | fc_port_count | FC 端口数 | int | SAN必填 | — | 建档录入 | 正整数 | ST-11 多路径冗余判定 | 否 | 缺失 | — | —
类型扩展-分布式 | cluster_id | 集群标识 | string(32) | 分布式必填 | — | 建档录入 | 同集群节点同值 | DS 集群级监控项依赖 | 否 | 缺失 | — | 扩展列
类型扩展-分布式 | osd_count | OSD 数 | int | 分布式必填 | — | 实采 | 正整数 | DS-04 OSD 状态与雪崩判定 | 否 | 缺失 | — | —
类型扩展-分布式 | mon_count | MON 数 | int | 分布式必填 | — | 实采 | 正整数，建议 3 或 5 | DS-01 仲裁判定 | 否 | 缺失 | — | —
类型扩展-分布式 | replica_policy | 副本策略 | string(32) | 分布式必填 | — | 建档录入 | 副本数／纠删码 | DS-06 副本健康度基线 | 否 | 缺失 | — | —

## 05_枚举字典
枚举所属字段 | 枚举名称 | 取值 | 显示名 | 约束 | 备注
device_type | 设备类型 L1 | SW | 交换机 | 建档必填 | 无"其他"
device_type | 设备类型 L1 | RT | 路由器与出口网关 | 建档必填
device_type | 设备类型 L1 | FW | 安全与网关设备 | 建档必填 | 含 IPS／审计／负载均衡
device_type | 设备类型 L1 | WL | 无线设备 | 建档必填 | AC 与 AP 同属此类
device_type | 设备类型 L1 | SV | 服务器 | 建档必填 | 含虚拟机
device_type | 设备类型 L1 | HC | 超融合平台 | 建档必填
device_type | 设备类型 L1 | VD | 桌面云平台 | 建档必填
device_type | 设备类型 L1 | ST | 存储设备（集中式） | 建档必填
device_type | 设备类型 L1 | DS | 分布式存储 | 建档必填
lifecycle_state | 生命周期状态 | planned | 规划中 | 初始值之一 | 不计费
lifecycle_state | 生命周期状态 | procured | 已采购在库 | — | 不计费
lifecycle_state | 生命周期状态 | onboarding | 接入中 | 新建默认 | 不计费
lifecycle_state | 生命周期状态 | in_service | 在用 | — | 计费起点
lifecycle_state | 生命周期状态 | maintenance | 维护中 | — | 仍计费
lifecycle_state | 生命周期状态 | suspended | 停用 | — | 不计费
lifecycle_state | 生命周期状态 | retired | 已退役 | — | 不计费，历史保留
lifecycle_state | 生命周期状态 | disposed | 已报废 | 终态 | 数据已清理
sync_state | 采集同步状态 | synced | 已同步 | —
sync_state | 采集同步状态 | syncing | 同步中 | — | 异步范式：202+operation_id
sync_state | 采集同步状态 | failed | 同步失败 | — | 超时 5 分钟判定
sync_state | 采集同步状态 | drifted | 配置漂移 | — | 期望摘要 ≠ 实际摘要
health_state | 运行健康状态 | normal | 正常 | —
health_state | 运行健康状态 | problem | 有问题 | — | 取活动事件最高级
health_state | 运行健康状态 | unknown | 未知 | — | 数据缺失≠正常
health_state | 运行健康状态 | maintenance | 维护中 | — | 通知抑制、SLA 排除
collect_method | 采集方式 | agent_active | Agent2 主动 | —
collect_method | 采集方式 | agent_passive | Agent2 被动 | —
collect_method | 采集方式 | snmpv3 | SNMPv3 | — | 网络设备主路径
collect_method | 采集方式 | http | HTTP／Web 场景 | — | 业务拨测
collect_method | 采集方式 | sender | Sender／Trapper | — | 受控上报
sample_interval | 采样周期 | 30 | 30 秒 | 高级档核心指标
sample_interval | 采样周期 | 60 | 60 秒 | 标准档默认
sample_interval | 采样周期 | 120 | 120 秒 | 可选
sample_interval | 采样周期 | 300 | 300 秒 | 基础档默认
billable | 是否计费 | yes | 计入 | —
billable | 是否计费 | no | 不计入 | — | 虚机／终端／Proxy 默认
billable | 是否计费 | addon | 加购 | — | 虚机 ¥30／终端 ¥80 每月每台
ap_billing_mode | AP 计费模式 | by_ap | 按 AP（5 折 1） | 建议默认 | ceil(台数/5)
ap_billing_mode | AP 计费模式 | by_ac | 按 AC（AP 不另计） | — | 需合同约定
redundancy_mode | 冗余模式 | none | 无冗余 | — | 故障即业务中断
redundancy_mode | 冗余模式 | dual_power | 双电源 | — | 单电源故障降一级
redundancy_mode | 冗余模式 | dual_ctrl | 双主控／双控制器 | —
redundancy_mode | 冗余模式 | ha_pair | 双机热备 | — | HA 分裂为 P1
redundancy_mode | 冗余模式 | cluster | 集群 | — | 仲裁与脑裂风险
storage_form | 存储形态 | san | SAN | — | FC／iSCSI
storage_form | 存储形态 | nas | NAS | — | NFS／SMB
node_role | 超融合节点角色 | mgmt | 管理节点 | —
node_role | 超融合节点角色 | compute | 计算节点 | —
node_role | 超融合节点角色 | storage | 存储节点 | —
node_role | 超融合节点角色 | hyper | 融合节点 | —
routing_protocol | 路由协议 | static | 静态路由 | — | RT-01/02 不启用
routing_protocol | 路由协议 | ospf | OSPF | —
routing_protocol | 路由协议 | bgp | BGP | —
routing_protocol | 路由协议 | isis | IS-IS | —
routing_protocol | 路由协议 | mixed | 混合 | —
security_zone | 安全域 | internet | 互联网区 | —
security_zone | 安全域 | dmz | DMZ | —
security_zone | 安全域 | core | 内网核心 | —
security_zone | 安全域 | access | 内网接入 | —
security_zone | 安全域 | prod | 生产区 | —
security_zone | 安全域 | office | 办公区 | —
source | 数据来源 | manual | 手工登记 | — | M3-12
source | 数据来源 | excel | Excel 批量导入 | — | M3-6
source | 数据来源 | cmdb_sync | CMDB 同步 | — | M3-12
source | 数据来源 | agent_register | Agent 自动注册 | — | M3-4 待认领区
os_type | 操作系统类型 | linux | Linux | —
os_type | 操作系统类型 | windows | Windows | —
os_type | 操作系统类型 | other | 其他 | — | 需填 os_version
bond_mode | 网卡 Bond 模式 | active_backup | 主备 | —
bond_mode | 网卡 Bond 模式 | lacp | LACP | —
bond_mode | 网卡 Bond 模式 | round_robin | 轮询 | —
bond_mode | 网卡 Bond 模式 | single | 单网卡 | — | HS-05 直接告警
warranty_type | 维保类型 | oem | 原厂维保 | —
warranty_type | 维保类型 | third_party | 第三方维保 | —
warranty_type | 维保类型 | none | 无维保 | —
warranty_type | 维保类型 | expired | 已过保 | — | 巡检报告风险项

## 06_关系类型字典
关系代码 | 关系名称 | 方向 | 基数 | 约束 | 参与告警抑制 | 产品依据 | 语义说明
connects_to | 网络级联 | 上联 → 下联 | N:N（按端口） | 有向无环 | 是 | M3-9 网络级联 | 上游 PROBLEM 时下游告警抑制通知与建单，事件完整记录
powered_by | 供电依赖 | 设备 → UPS／PDU | N:1 | 有向无环 | 是 | M3-9 供电 | UPS 故障时下挂设备可能同时失电，抑制避免批量告警
depends_on | 服务依赖 | 应用 → 设备 | N:N | 有向无环 | 是 | M3-9 服务依赖 | 应用故障但设备正常时，反向定位承载设备
hosted_on | 宿主承载 | 虚机 → 宿主机／集群 | N:1 | 有向无环 | 否 | §5.1 虚机不套 HS | 用于影响分析：宿主故障时其下所有虚机受影响
member_of | 集群成员 | 节点／AP → 集群／AC | N:1 | 成员须同站点 | 否 | GE-10、WL-01 | 堆叠成员与 AP 归属；计费按物理台数
redundant_with | 冗余对 | 设备 ↔ 设备 | 1:1 或 N:N | 必须双向 | 否 | HS-05、ST-01、FW HA | 冗余件故障降级为警告，不直接 P1
serves | 服务归属 | 设备 → SLA 服务 | N:N | 同租户 | 否 | M5-9 服务树 | 可用率的统计单元；未映射不进服务树
located_in | 位置归属 | 设备 → 机柜／站点 | N:1 | 站点必须一致 | 否 | M3-5 | U 位唯一占用校验
backs_up | 配置备份 | 设备 → 备份库 | 1:N | 仅网络类 | 否 | M6 | 服务器不建 SSH 备份计划
replaced_by | 替代迁移 | 旧设备 → 新设备 | 1:1 | 同类型同租户 | 否 | M3-11 | 迁移保留原资产 ID 的对应关系
抑制三态的精确语义（开发不得自行解释）：
上游状态 | 下游状态 | 通知 | 自动建单 | 事件记录 | SLA 计入
上游 PROBLEM | 下游 PROBLEM | 抑制 | 抑制 | 完整记录，标 suppressed_by | 计入未知区间，不计入可用时间
上游 PROBLEM | 下游 RECOVERED | 不适用 | 不适用 | 记录 | 正常
上游 RECOVERED | 下游仍 PROBLEM | 补发 | 补建 | 更新 suppressed_by 为已解除 | 从补发时刻起正常计时

## 07_状态机
状态代码 | 状态名 | 含义 | 可执行动作 | 是否计费 | 进入下一态条件 | 说明
planned | 规划中 | 已列入采购计划但未到货 | 编辑、删除 | 不计 | 到货验收 | —
procured | 已采购在库 | 已到货未上线 | 编辑、报废 | 不计 | 开始接入向导 | 价格矩阵：在库备机不计
onboarding | 接入中 | 5 步向导进行中 | 编辑、中止 | 不计 | 首值验证通过 + 进入服务 | 12 项核心属性必须齐全
in_service | 在用 | 正常纳管 | 维护、停用、迁移、退役 | 计 | 审批通过 / 停止采集 | 计费起点
maintenance | 维护中 | 长期计划性维护（需审批） | 结束维护、退役 | 计 | 维护期结束 | 与临时维护窗口不同，后者不改变生命周期态
suspended | 停用 | 停止采集与告警，保留历史 | 恢复、退役 | 不计 | 恢复 | 需回读确认采集已停止
retired | 已退役 | 历史只读，关系已清理 | 查看、导出 | 不计 | 保留期满 | 入向关系必须逐一处理
disposed | 已报废 | 数据已按约定清理 | 仅审计可查 | 不计 | 终态 | 不可恢复
状态迁移闸门（不满足即阻止，并列出缺项）：
迁移 | 硬闸门 | 不满足时
procured → onboarding | 12 项核心属性齐全 | 阻止，列出缺失字段
onboarding → in_service | 5 步向导全通过 + L2 已确认 + service_id 已映射 | 阻止，不允许跳过
in_service → maintenance | 维护单已审批 + 起止时间 + 影响范围说明 | 阻止
in_service → suspended | 停止采集回读确认（202 + operation_id） | 显示同步中，不得提前宣布成功
任意 → retired | 入向关系已清理 + 无未关闭事件与工单 | 阻止，列出待办清单
retired → disposed | 保留期已满 + 合同已终止或已交接 | 阻止
四个正交维度：生命周期态（lifecycle_state）／采集同步态（sync_state）／运行健康态（health_state）／计费态（billable）。压成一个字段会导致"未知当成正常""维护当成故障""停用仍计费"。

## 08_三处字段映射
统一字段 | 规格书 §3.2 device 表 | M3-5 台账字段 | M3-6 导入模板 15 列 | 处理方式 | 状态
ci_id | 未定义 | 资产编号（CMDB ID） | 无 | 统一为 ci_id；asset_no 作为可读编号 | 补齐
device_name | name | 无 | 设备名称* | 统一 | 已有
device_type | 缺失 | 无 | 设备类型*（9 类） | 补齐为必填，最关键缺口 | 补齐
device_subtype | 缺失 | 无 | 无 | 新增，接入向导确认 | 新增
primary_ip | ip | 无 | IP 或域名* | 统一 | 已有
vendor | vendor | 无 | 品牌 | 统一 | 已有
model | model | 型号 | 型号 | 统一 | 已有
serial_no | 缺失 | 序列号 | 序列号 | 补齐 | 补齐
site_id | 缺失 | 无 | 站点 | 补齐并设为必填 | 补齐
location_id | location | 机房机柜位置 | 位置 | 统一为 ref | 统一
owner_id | 缺失 | 负责人 | 负责人 | 补齐并设为必填 | 补齐
biz_app_id | 无 | 所属业务 | 所属业务 | 统一为 ref | 统一
purchase_date | 无 | 采购日期 | 采购日期 | 统一 | 已有
maint_start | 无 | 维保起始日 | 无 | 补入扩展列 | 补齐
maint_expire | maint_expire | 维保到期日 | 维保到期日 | 统一 | 已有
maint_vendor | 无 | 维保供应商 | 无 | 补入扩展列 | 补齐
eol_date | eol_date | 超期服役日期 | 超期服役日期 | 统一 | 已有
collect_method | 无 | 缺失 | 采集方式 | 补入台账字段 | 补齐
credential_ref | credential_ref | 无 | 无 | 只存引用，不进导入导出 | 已有
config_backup_at | config_backup_at | 无 | 无 | 由 M6 写回，只读 | 已有
config_backup_ok | config_backup_ok | 无 | 无 | 由 M6 写回，只读 | 已有
sync_state | 无 | CMDB 同步状态 | 无 | 统一为 sync_state | 已有
tags | 无 | 标签 | 无 | 统一 | 已有
note | 无 | 无 | 备注 | 保留为第 15 列 | 已有
说明：M3-6 的 15 列已写入验收标准（"含 3 类错误的 50 行台账错误行 100% 拦截"），不得改列。新增字段以第 16 列起的可选扩展列追加，未提供时取默认值。

## 09_计费折算
L2／对象 | 名称 | 计费系数 | 折算规则 | 契约台数 | 依据
sw_core / sw_access | 交换机 | 1 | 1 台 = 1 台；堆叠按物理台数 | 计入 | 价格矩阵 §1.2
rt_gateway | 路由器／出口网关 | 1 | 1 台 = 1 台；含 VPN 网关 | 计入 | 价格矩阵 §1.2
fw_ngfw / fw_ips / fw_audit / fw_adc | 安全设备 | 1 | 1 台 = 1 台；含负载均衡 | 计入 | 价格矩阵 §1.2
wl_ac | 无线 AC | 1 | 1 台 = 1 台 | 计入 | 价格矩阵 §1.2
wl_ap | 无线 AP | 0.2 | 每 5 台折 1 台，不足 5 台按 1 台；按月 ceil(台数/5) | 计入（可按 AC 计则不另计） | 价格矩阵 §1.2
sv_physical | 物理服务器 | 1 | 仅当纳入监控与配置备份时计入 | 计入 | 价格矩阵 §1.2
hc_node | 超融合节点 | 1 | 1 节点 = 1 台 | 计入 | 价格矩阵 §1.2
vd_host | 桌面云宿主机 | 1 | 1 台 = 1 台 | 计入 | 价格矩阵 §1.2
st_san / st_nas | 集中式存储 | 1 | 1 台 = 1 台 | 计入 | 价格矩阵 §1.2
ds_node | 分布式存储节点 | 1 | 1 节点 = 1 台 | 计入 | 价格矩阵 §1.2
sv_vm | 虚拟机 | 0 | 宿主机计入，虚机默认不计；单独监控按 ¥30/月/台加购 | 不计入 | 价格矩阵 §1.2
PROXY | 采集代理／出口探针 | 0 | 属交付工具，非客户资产 | 不计入 | 价格矩阵 §1.2
EDGE | 边界外终端（PC／打印机／摄像头等） | 0 | 默认不计；纳入托管按 ¥80/月/台加购 | 不计入 | 价格矩阵 §1.2
计费台数 = Σ 各对象 billable_units；AP 按 ceil(AP 台数 / 5) 分组取整，不逐台四舍五入。
跳档规则：月清点差异 ≤5% 仅记录；5%~20% 可加购暂不跳区间；超过 20% 强制调整区间。
计费起点：in_service 生效时刻（建档验收单签字日与首值验证通过日取较晚者）；备机在库不计，上线计 1 台、当月按半月。

## 10_下游映射
下游能力 | 依赖的 CMDB 字段 | 映射规则 | 缺字段的后果 | 产品依据
监控分组套用 | device_subtype | 14 类 → 16 个监控分组 | 缺 L2 则套用全量 234 项 | 监控项清单 §5.1
采集模板 | device_subtype + vendor | 类型 + 品牌 → 模板分组 | 品牌无 OID 映射时只能做可用性监控 | M3-4 步骤 3
告警等级上浮 | is_core | 标签含核心节点／上联／出口则上浮一级 | 核心设备按接入级处理，响应超时 | 监控清单硬规则 3
告警抑制 | connects_to / powered_by / depends_on | 上游 PROBLEM 抑制下游 | 级联告警风暴 | M3-9、M4-9
影响范围 | connects_to 闭包 + port_count | 2 跳内推算设备与终端数 | 告警无影响面，优先级靠猜 | 监控清单硬规则 3
SLA 服务树 | service_id | 设备挂服务，服务挂父服务 | 可用率只能按租户平均 | M5-9
巡检模板 | device_subtype | 路由器／交换机／防火墙／AP 各一套 | 巡检项与设备不符 | M9-7
配置备份 | device_subtype + collect_method | 仅网络类走 SSH 拉配置 | 给服务器建备份计划必然失败 | M6-1
Runbook 适用 | device_subtype | 按适用资产类型过滤 | 在错误设备上执行修复脚本 | M4 自动化
计费台数 | device_subtype + billable + ap_billing_mode | 查 09 表折算 | 签约台数与实际漂移 | 价格矩阵 §1.2
月报与体检 | maint_expire / eol_date / serial_no | 隐患清单与风险清单 | 报告缺超期服役与维保到期章节 | M9
客户门户 | device_name / health_state / site_id | 只读展示 | 门户无内容 | M8

## 11_导入模板
设备名称* | 设备类型* | IP 或域名* | 品牌 | 型号 | 序列号 | 站点 | 位置 | 负责人 | 所属业务 | 采购日期 | 维保到期日 | 超期服役日期 | 采集方式 | 备注 | 资产编号 | 子类型 | 维保起始日 | 维保供应商 | 机房 | 机柜号 | U位 | 路由协议 | 端口数 | 堆叠组 | OS类型 | BMC地址 | 集群标识 | 桌面数 | 存储形态 | AP归属AC | 宿主设备 | 标签
核心交换机-01 | SW | 10.10.1.1 | 华为 | S5731-H48T4XC | SN2024A0001 | 北京总部 | A01 机柜 | 张伟 | 办公网 | 2024-03-01 | 2027-03-01 | 2029-03-01 | SNMPv3 | 主核心，双电源 | ZA-SW-BJ01-00042 | sw_core | 2024-03-01 | 华为 | 北京机房 | A01 | 10-12U | OSPF | 48 | STACK-A | [7 empty] | 核心节点
出口防火墙-01 | FW | 10.10.1.254 | 深信服 | AF-2000 | SN2023F0077 | 北京总部 | A01 机柜 | 张伟 | 出口安全 | 2023-11-15 | 2026-11-15 | 2028-11-15 | SSH | HA 主设备 | ZA-FW-BJ01-00007 | fw_ngfw | 2023-11-15 | 深信服 | 北京机房 | A01 | 14-15U | 静态 | 8 | [8 empty] | 出口
超融合节点-01 | HC | 10.10.20.11 | 华三 | UIS-Cell-3030 | SN2024H0003 | 北京总部 | A02 机柜 | 李娜 | 虚拟化平台 | 2024-01-20 | 2027-01-20 | 2029-01-20 | Agent2 主动 | 3 节点集群首节点 | ZA-HC-BJ01-00003 | hc_node | 2024-01-20 | 华三 | 北京机房 | A02 | 20-21U |  | 4 |  | linux | 10.10.99.3 | HCI-CLUSTER-01 |  |  |  |  | 核心节点
前 15 列为 M3-6 既有规格（* 必填，不可改列）；灰色 18 列为可选扩展列，缺省时取类型默认值。单批上限 500 行，幂等键 = 租户 + 设备名 + IP。

## 12_质量校验规则
级别 | 规则 | 触发条件 | 导入时表现 | 是否阻断 | 提示内容
错误 | 必填缺失 | 12 项核心属性任一为空 | 该行不导入 | 是 | 提示具体缺失字段名
错误 | IP 格式非法 | 不符合 IPv4／IPv6／域名格式 | 该行不导入 | 是 | 提示原值与期望格式
错误 | 设备名重复 | 同租户内 device_name 相同 | 该行不导入 | 是 | 提示"与第 N 行重复"
错误 | IP 冲突 | 同租户内 primary_ip 相同 | 该行不导入 | 是 | 提示已有设备名
错误 | 类型越界 | device_type 不在 9 类枚举内 | 整批拒绝 | 是 | 无"其他"兜底
错误 | 子类型不匹配 | device_subtype 不属于 device_type | 该行不导入 | 是 | 列出合法子类型
错误 | 站点机柜不一致 | location.site_id ≠ device.site_id | 该行不导入 | 是 | 提示两个站点值
错误 | AP 缺归属 | wl_ap 无 ac_ci_id 或 AC 不同站点 | 该行不导入 | 是 | 提示需先建 AC
错误 | 虚机缺宿主 | sv_vm 无 host_ci_id 或宿主类型非法 | 该行不导入 | 是 | 宿主须为 hc_node 或 sv_physical
错误 | 跨租户引用 | site／owner／service 不属于本租户 | 整批拒绝 | 是 | 隔离红线
警告 | 负责人非成员 | owner_id 不在本租户成员列表 | 导入后置空 | 否 | 提示补邀成员
警告 | 品牌无 OID 映射 | brand 不在已适配品牌字典 | 导入后保留 | 否 | 提示仅提供可用性监控
警告 | 日期格式非法 | 日期列无法解析 | 导入后置空 | 否 | 提示原值
警告 | 序列号疑似重复 | 同租户 serial_no 重复 | 导入后保留 | 否 | 提示疑似重复建档，标记待核
警告 | 维保已过期 | maint_expire 早于今日 | 导入后保留 | 否 | 自动进入隐患清单
提示 | IP 与站点网段不符 | 按站点网段配置校验 | 正常导入 | 否 | 仅提示
提示 | 型号与端口数异常 | port_count 与型号规格差异超 50% | 正常导入 | 否 | 仅提示
提示 | 采购晚于维保起始 | purchase_date > maint_start | 正常导入 | 否 | 仅提示

## 13_验收清单
# | 验收项 | 判据 | 依据
1 | 9 类枚举完整 | 建档下拉恰好 9 项，无"其他"；每项均有对应 L2 | 功能清单 M3-4
2 | L2 映射正确 | 15 个 L2 逐一映射到 14 个监控类型，无遗漏无重复 | 监控清单 §5.1
3 | 12 项核心必填 | 任缺一项不能进入 onboarding 之后的状态 | 本文档 §4.1
4 | 四级标识生效 | ci_id 不可改；asset_no 可改一次且留痕；device_name 租户内唯一；IP 不作跨租户键 | SOW 资产唯一键
5 | 三类抑制关系 | 核心交换机 down + 20 台下联：0 条推送、20 条被抑制记录 | M3-9、M4-9
6 | 补发补建 | 上游恢复后下游仍 PROBLEM，通知与工单补发成功 | M3-9 第 3 点
7 | 防环 | 构造 A→B→A，拒绝保存并显示环路径 | M3-9 第 4 点
8 | 状态机闸门 | 每条迁移闸门不满足时均被阻止，且提示具体缺项 | 本文档 §7.2
9 | 异步范式 | 停用／迁移／改模板返回 202 + operation_id，回读确认后落最终态 | M3-11、M6-1
10 | 未知不为正常 | 断开采集 30 分钟后 health_state=unknown，不计入可用率分子 | M3-1 KPI 卡
11 | 计费折算 | 8 台 AP 计 2 台；4 台 AP 计 1 台；300 台虚机计 0 台 | 价格矩阵 §1.2
12 | 备份类型边界 | 服务器不会被自动纳入 SSH 备份计划 | M6-1
13 | 导入兼容 | 原 15 列模板照常导入；扩展列可选；500 行 ≤ 60 秒 | M3-6 验收标准
14 | 隔离 | 跨租户关系、跨租户查询、跨租户外键均被拒绝 | 规格书 §6